## Perdidas
Bloque de perdidas de energia por segmentos AIR-E
Cantidad suministro y energia | Suministros sin contratar | Energía Estimado (kWh/mes) | 2.019 | % participacion 2019 | 2.020 | % participacion 2020
Entradas de Energia |  |  | 8687209000 |  | 8902638969.0022 |  | Móvil 2019 | Movil 2020
Ventas de Energía |  |  | 6213810000 | 71.53% | 6018352074.3212 | 67.6% | 28.47% | 32.4%
Perdidas |  |  | 2473399000 | 28.47% | 2884286894.681 | 32.4%
SEGMENTACION
Pérdidas Administrativas |  | 3011000 | 36132000 | 1.461% | 36132000 | 1.253%
SBBT |  | 73277994 | 957068483.5262 | 38.69% | 977173240.239 | 33.18%
Pérdidas Técnicas STN/NIV-NIII |  | 27725000 | 139169407.7123 | 5.627% | 139169407.7123 | 4.825% | 1644270148.833 | 829128851.167
Pérdidas Técnicas NI-NII |  | 48801430.0194 | 422243863.4345 | 17.07% | 422243863.4345 | 14.64%
Subnormal |  | 1444000 | 16132368 | 0.6522% | 17328000 | 0.5593%
Exp. Inactivos | 19 | 5042433.6 | 60509203.2 | 2.446% | 60509203.2 | 2.098%
Conexión Ilegal |  |  | 13014822.96 | 0.5262% | 13014822.96 | 0.4512%
Independización | 1562 | 575006.19 | 6900074.28 |  |  | 0.2392%
NS diferentes a E1-E2 | 324 | 268692.4 | 3224308.8 |  |  | 0.1118%
Trafos 7,6kV | 9 | 4315.99 | 51791.88 |  |  | 0.001796%
Trafos Ilegales | 393 | 232074.62 | 2784895.44 |  |  | 0.09655%
Urb. Sin Contratar | 19 | 4479.38 | 53752.56 |  |  | 0.001864%
Perdidas no identificadas |  |  | 829128851.167 | 33.52% | 1218716357.1353 | 42.25%
Total general | 2326 | 84097432.1994 | 2473399000 | 100% | 2884286894.681 | 100%
Resumen perdidas de energia por segmentos AIR-E
Cantidad suministro y energia | 2.019 | % participacion 2019 | Participacion 2019 | 2.020 | participacion 2020
Entradas de Energia | 8687209000 |  |  | 8902638969.0022
Ventas de Energía | 6213810000 |  | 71.53% | 6018352074.3212 | 67.6%
Perdidas | 2473399000 |  | 28.47% | 2884286894.681 | 32.4%
SEGMENTACION
Perdidas tecnicas identificadas | 561413271.1468 |  | 22.7% | 561413271.1468 | 19.46%
Perdidas no tecnicas identificadas | 1082856877.6862 |  | 43.78% | 1104157266.399 | 38.28%
otras perdidas | 829128851.167 |  | 33.52% | 1218716357.1353 | 42.25%
Total | 2473399000 |  | 100% | 2884286894.681 | 100%
Grupo de perdidas | 2019 |  | % | 2020 | %
Perdidas tecnicas identificadas | 561413271.1468 |  | 22.7% | 561413271.1468 | 19.46%
Perdidas no tecnicas identificadas | 1082856877.6862 |  | 43.78% | 1104157266.399 | 38.28%
otras perdidas | 829128851.167 |  | 33.52% | 1218716357.1353 | 42.25%
Total | 2473399000 |  | 100% | 2884286894.681 | 100%
General
1. En la tabla se agrupan (conexiones Ilegales) los segmentos con nivel de perdidas menores o iguales a 7 GWh/año.
SBBT
1. Se excluyeron los PCI con balances diferentes a alto-medio-bajo-critico en perdidas
2. Se toman las pérdidas de los PCI con balance consistente y se extrapolan para obtener valor aproximado en pérdidas de los pci inconsistentes.
Exp inactivos
1. Solo se incluyen los expedientes con antigüedad mayor a 365 días
2. Se excluyeron los expedientes con tipo de obra congeneracion
3. Se consideran solo los expedientes con estado de solicitud “puesta en servicio” y “contratación”
4. Se excluyen los usuarios con carga a contratar mayor a 1.000 KVA